## PHT) (6)
Aga Khan Health Services, Afghanistan
Unit Name: Bamiyan PHT
Quotation Form فورم نرخ گیری
Package Name: Renovation for Guli BHC, Kafsh Ab BHC, Takht SHC and Sang Sukhta SHC
Ref No. : PHT/2026/RFQ/S-00125
Date of Issue: 01/September /2026
Submission deadline: 07/September /2026 Time 10:00 .AM.
Dear Supplier, Please provide your quotation for the following items:
S/N شماره | Item/s Name نام جنس | Item/s Specification مشخصات جنس | Unit واحد | Quantity مقدار | Location | Unit Price (AFN) قیمت فی واحد به افغانی | Total Price (AFN) قیمت مجموعی به افغانی | Bidder’s Response Comply / Not-Comply قبولی یا عدم قبولی داوطلب | Bidder's proposed Specification if not comply the Specification of AKHS,A مشخصات پیشنهاد شده از جانب داوطلب در صورتیکه مشخصات پیشنهادی اداره خدمات صحی آقا خان را قبول ندارد
1 | CeramicTile سرامیک | Supply and installation of ceramic tiles (50×50 cm), white color, Nilofar brand or approved equivalent, for the main building of the clinic, including surface preparation, cement mortar, grouting, alignment, finishing, all required materials, labor, tools, and complete work. تهیه و نصب سرامیک (50×50 سانتی ‌متر) رنگ سفید، مارک نیلوفر یا معادل تایید شده، برای تعمیر اصلی کلینیک، همراه با آماده ‌سازی سطح، ملات سمنت(1:3)، بند کشی، تنظیم و هم‌سطح ‌سازی، تمام مواد، کارگری، وسایل و تکمیل کامل کار مطابق مشخصات تخنیکی. | M2 | 6 | Guli BHC Panjab distract
2 | Demolition of pipe pathway تخریب وآماده کردن مسیر پایپ | Demolition of existing ceramic tiles for the waste pipe pathway in the main building, including removal of only the required existing ceramic tiles to open pipe routes from eight rooms and connect them from the floor drains of the rooms to the hall, then to the internal toilet, and finally to the outside of the building and connection to the existing septic tank, including all necessary labor, tools, and reinstatement works installation of pipes, complete.تخریب و برداشتن یک ردیف سرامیک‌های موجود جهت مسیر لوله فاضلاب در تعمیر اصلی کلینیک، شامل برداشتن فقط سرامیک‌ های مورد نیاز برای باز نمودن مسیر لوله‌ها از هشت اتاق و اتصال کف ‌شوی اتاق‌ها به دهلیز و به تشناب داخلی شامل کندن کاری مکمل کف تشناب داخلی، و سپس انتقال آن به بیرون تعمیر جهت اتصال نهایی به سپتیک تانک موجود، همراه با نصب پایپ‌های فاضلاب، اتصالات، تمام کارهای ضروری، کارگری، وسایل، ترمیم مجدد و تکمیل کامل کار مطابق مشخصات تخنیکی. | LMS | 1 | Guli BHC Panjab distract
3 | Mosaic tiles مزایک | Supply and installation of mosaic tiles of the existing specified size and color for the waste pipe pathway, including surface preparation, cement mortar, grouting, alignment, finishing, and all required materials, labor, tools, and accessories, complete. تأمین و نصب کاشی موزاییک با اندازه و رنگ مشخص و موجود، برای مسیر پایپ فاضلاب، شامل آماده‌سازی سطح، نصب با ملات سمنت، بندکشی، تنظیم و تراز نمودن، پرداخت نهایی و تمامی مواد، نیروی کاری، ابزار و لوازم مورد نیاز، به‌صورت کامل. | M2 | 4.5 | Guli BHC Panjab distract
4 | PVC Pipe پایپ پی وی سی | Supply and trenching of pipe routing to connect the manhole, including excavation, laying of PVC pipe (4 inch diameter, 8kg pressure class, Kawsar brand or approve equivalent), bedding, jointing, backfilling, compaction, and all necessary materials and all neesary work.( کندن کاری مسیر پایپ و اتصال آن به منهول، شامل کندن کاری، تهیه و نصب پایپ پی وی سی به قطر 4 اینچ، 8 کیلوگرام (برند کوثر یا معادل تایید شده آن)، اتصال، پرکاری مجدد، کمپکشن، و سایر کارهای ضروری آن) | Rod | 8 | Guli BHC Panjab distract
5 | PVC Pipe پایپ پی وی سی | Supply and trenching for pipe routing to connect the manhole, including excavation, laying of PVC pipe (3 inch diameter, 8kg pressure class, Kawsar brand), bedding, jointing, backfilling, compaction, and all necessary materials and all neesary work. ( کندن کاری مسیر پایپ و اتصال آن به منهول، شامل کندن کاری، تهیه و نصب پایپ پی وی سی به قطر 3 اینچ، 8 کیلوگرام (برند کوثر یا معادل تایید شده آن)، اتصال، پرکاری مجدد، کمپکشن، و سایر کارهای ضروری آن) | Rod | 6 | Guli BHC Panjab distract
6 | Water closet سنگ کمود | Supply and installation of big size complete set (flashtank ,Sink valve ,pipes) with all necessary accessories (تهیه و نصب سایز بزرگ سیت مکمل همراه با فلش تانک چوچه وال وپایپ ها با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | Set | 1 | Guli BHC Panjab distract
7 | Shower شاور | Supply and installation of turkish mark shower Complete set (تهیه و نصب سیت مکمل شاور ترکی با تمام امورات ایجابی آن) | PCs | 1 | Guli BHC Panjab distract
8 | Floor drain کف شور | Supply and installation of 3inch floor drain with all necessary accessories (تهیه و نصب کف شور 3 انچ با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | PCs | 9 | Guli BHC Panjab distract
9 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of 3inch syphon with all necessary work and accessories (تهیه و نصب سیفون ۳انچ با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | PCs | 18 | Guli BHC Panjab distract
10 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of 4inch siphon with all necessary work and accessories (تهیه و نصب سیفون 4انچ با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | PCs | 1 | Guli BHC Panjab distract
11 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of reducer Tee 3x4 inch with all necessary work and accessories(تهیه و نصب سه دهن تبدیلی 3در 4 انچ با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | PCs | 9 | Guli BHC Panjab distract
12 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of 3inch 45&90 elbow with all necessary work and accessories ( تهیه و نصب زانوخم ۳ انچ ۴۵و۹۰ درجه با تکمیل کار و تمام امورات ایجابی آن) | PCs | 18 | Guli BHC Panjab distract
13 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of 4inch 45&90 elbow with all necessary work and accessories ( تهیه و نصب زانوخم 4 انچ ۴۵و۹۰ درجه با تکمیل کار و تمام امورات ایجابی آن) | PCs | 6 | Guli BHC Panjab distract
14 | Equal Tee سه دهن مساوی | Supply and installation of equall tee 3inch تهیه و نصب سه دهن مساوی 3 انچ | PCs | 9 | Guli BHC Panjab distract
15 | Equal Tee سه دهن مساوی | Supply and installation of equall tee 4inch تهیه و نصب سه دهن مساوی 4 انچ | PCs | 1 | Guli BHC Panjab distract
16 | Manholeمنهول | Construction of manhole for wastewater (80x80cm), including excavation, base concrete, internal waterproof cement-sand plaster, connection to existing septic system, and precast cover(ASA 60X60 D/S), for the main building and external toilet, complete with all materials, labor, and necessary works.اعمار منهول فاضلاب80* 80 , شامل حفرکردن، کانکریت ریزی تهداب، پلاستر سمنت و ریگ ضد آب در داخل، اتصال به سیستم سپتیک موجود، و تهیه سرپوش و ساخت آن مطابق نقشه، برای ساختمان اصلی و تشناب بیرونی، با تمام مواد، کار و سایر فعالیت‌های لازم. | PCs | 1 | Guli BHC Panjab distract
17 | PPR pipe پایپ پی پی آر | Supply and installation of 32mm PPR royal pipe with all necessary work and accessories( تهیه و نصب پیپ پی پی آر 32ملی متر رویال با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | Rod | 15 | Guli BHC Panjab distract
18 | PPR Pipe Fitting | Supply and installation of 90"Elbow 32mm Royal with all necessary work and accessories ( تهیه و نصب زانوخم ۹۰ درجه 32 ملی متر رویال با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | PCs | 20 | Guli BHC Panjab distract
19 | PPR Pipe Fitting | Supply and installation of female tee 25 mm royal with all necessary work and accessories( تهیه و نصب سه دهن چوری دار ۲۵ ملی متر رویال با تکمیل کار و امورات ایجابی آن ) | PCs | 10 | Guli BHC Panjab distract
20 | PPR Pipe Fitting | Supply and installation of reducer tee32 x 25mm royal with all necessary work and accessories (تهیه و نصب سه دهن تبدیلی 32*25 ملی متر رویال با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | PCs | 28 | Guli BHC Panjab distract
21 | PPR Pipe Fitting | Supply and installation of heavy stop valve 32mm royal with all necessary work and accessories (تهیه و نصب وال فول تو 32 میل متر رویال با تکمیل کار و امور ایجابی آن ) | PCs | 1 | Guli BHC Panjab distract
22 | Coupling | Supply and installation of Coupler PPR pipe 25mm تهیه و نصب سامی 25ملی متر | PCs | 8 | Guli BHC Panjab distract
23 | Teflon tape نوار تفلون | Teflon Big rol(رول بزرگ) | Rol | 5 | Guli BHC Panjab distract
24 | Pipe glue شرش پایپ | Glue 717Mark weight 1kg شرش مارک ۷۱۷ یک کیلو گرام | Can | 3 | Guli BHC Panjab distract
25 | Water supply pipe , پیپ آب رسانی | Provision of water supply pipe diameter 1 inch HD PE 100, trenching of pipe path lengh 60m distance at depth of 60 cm with all nececesary and fittings. تهیه و نصب پایپ پی ای یک انچ 100 فیصد همرای کندن کاری به فاصله ۱۰۰متر با تمام فتینگ باب و کار های ضروری آن | M | 110 | Guli BHC Panjab distract
26 | Pawer cable کیبل برق | 3x2.5mm Turkish made(vatan kablo or equivalent)(کیبل برق 3*2.5 ملی وطن کابلو اصلی و یا معادل آن) | M | 120 | Guli BHC Panjab distract
27 | Plumber labor cost اجوره کارنلدوانی | Installation of 8 wash basins, including plumbing works and other required materials to be provided by the office. نصب ۸ عدد سنگ دست‌شویی، شامل نل‌دوانی و سایر مواد مورد نیاز که توسط دفتر تهیه می‌گردد. | Work | 1 | Guli BHC Panjab distract
28 | RCC کانکریت ریزی سیخ دار | RCC 1:1.5:4 M20 with double mesh reinforcement steel bars, including formwork and curing, materials and necceassry work complete.کانکریت سیخ دار) به نسبت ۱:۱٫۵:۴ با میلگرد(سیخ های ) دو لایه، شامل قالب ‌بندی و آب ‌دهی (کیورینگ)، همراه با تهیه مصالح و تمامی کارهای لازم، به طور کامل. | M3 | 4.5 | Guli BHC Panjab distract
29 | PPR pipe | Suupply and installation of PPR 63mm with all necesay workتهیه و نصب پیپ پی پی آر 63 ملی متر همرای تمام کار های ضروری آن | M | 30 | Guli BHC Panjab distract
30 | PPR Pipe Fitting | Supply and installation of valve 63mm PPR تهیه و نصب وال 63 ملی متر | PCs | 2 | Guli BHC Panjab distract
31 | Valve boxوال باکس | Construction of valve box and 1x1x1 from stone masonry with mortar 1:4 with all necesay work complete. ساختن وال باکس با استفاده از سنگ کاری با ملات به نسبت 1:4 همراه تمام کار های ضروری | M3 | 1 | Guli BHC Panjab distract
32 | PVC Bushing | Supply and installation of Bushing 63mm تهیه ونصب بوشینگ ۶۳ ملی متر | PCs | 2 | Guli BHC Panjab distract
33 | PPR Pipe Fitting | Supply and installation of Male adeptor 63mm Royal with all necessary work and accessories ( تهیه و نصب پیوند یک سرفلز 63 میل متر رویال با تکمیل کار و امور ایجابی آن ) | PCs | 2 | Guli BHC Panjab distract
34 | PPR Pipe Fitting | supply and installation of union 63mm تهیه و نصب پیوند 63 ملیمتر | PCs | 2 | Guli BHC Panjab distract
35 | PPR Pipe Fitting | Supply and installation of Elbow 63mm تهیه ونصب زانوخم ۶۳ ملی متر | PCs | 4 | Guli BHC Panjab distract
36 | Carpenter lebor cost | Repair of 6 toilet doors, including fabrication of frames, straightening/adjustment, and painting ترمیم ۶ عدد دروازه تشناب‌ها، شامل ساخت چوکات، تاب‌گیری و رنگ‌آمیزی. | LMS | 1 | Guli BHC Panjab distract
37 | Door lockقفل دروازه | Supply and installation of door lock(high lock original)(تهیه و نصب قفل دروازه با مارک اصلی هایلاک) | PCs | 6 | Guli BHC Panjab distract
38 | Tiling work کاشی کاری | Wall tiling work delivary room but the delivary room need to be removed existing plaster of wall including supply and installation of tiles, cement-sand mortar (1:3 ratio), sand, cement, and all necessary works. کاشی‌کاری دیوارهای اتاق ولادی و هم تخریب پلستر .رنگ سابقه اتاق ولادی به ‌شمول تهیه و نصب کاشی، ملات سمنت و ریگ به نسبت (1:3)، ریگ، سمنت و تمام کارهای ضروری. | M2 | 23 | KafshAb BHC Panjab Distract
39 | CeramicTile سرامیک | Supply and installation of ceramic tiles (40×40 cm), white color, Nilofar brand or approved equivalent, for the Delivery room, including surface preparation, cement mortar, grouting, alignment, finishing, all required materials, labor, tools, and complete work. تهیه و نصب سرامیک (۴۰×۴۰ سانتی ‌متر) رنگ سفید، مارک نیلوفر یا معادل تایید شده، برای اتاق ولادت کلینک، همراه با آماده ‌سازی سطح، ملات سمنت(1:3)، بند کشی، تنظیم و هم‌سطح ‌سازی، تمام مواد، کارگری، وسایل و تکمیل کامل کار مطابق مشخصات تخنیکی. | M2 | 19 | KafshAb BHC Panjab Distract
40 | Demolition of pipe pathway تخریب وآماده کردن مسیر پایپ | Demolition of existing mosaic tiles tiles for the waste pipe pathway in the main building, including removal of only the required existing ceramic tiles to open pipe routes from 8 rooms and connect them from the floor drains of the rooms to the hall, then to the internal toilet, and finally to the outside of the building and connection to the existing septic tank, including all necessary labor, tools, and reinstatement works installation of pipes, complete.تخریب و برداشتن یک ردیف مزایک های موجود جهت مسیر لوله فاضلاب در تعمیر اصلی کلینیک، شامل برداشتن فقط سرامیک‌ های مورد نیاز برای باز نمودن مسیر لوله‌ها از هشت اتاق و اتصال کف ‌شوی اتاق‌ها به دهلیز و به تشناب داخلی شامل کندن کاری مکمل کف تشناب داخلی، و سپس انتقال آن به بیرون تعمیر جهت اتصال نهایی به سپتیک تانک موجود، همراه با نصب پایپ‌های فاضلاب، اتصالات، تمام کارهای ضروری، کارگری، وسایل، ترمیم مجدد و تکمیل کامل کار مطابق مشخصات تخنیکی. | LMS | 1 | KafshAb BHC Panjab Distract
41 | PVC Pipe پایپ پی وی سی | Supply and trenching of pipe routing to connect the manhole, including excavation, laying of PVC pipe (4 inch diameter, 8kg pressure class, Kawsar brand or approve equivalent), bedding, jointing, backfilling, compaction, and all necessary materials and all neesary work.( کندن کاری مسیر پایپ و اتصال آن به منهول، شامل کندن کاری، تهیه و نصب پایپ پی وی سی به قطر 4 اینچ، 8 کیلوگرام (برند کوثر یا معادل تایید شده آن)، اتصال، پرکاری مجدد، کمپکشن، و سایر کارهای ضروری آن) | Rod | 8 | KafshAb BHC Panjab Distract
42 | PVC Pipe پایپ پی وی سی | Supply and trenching for pipe routing to connect the manhole, including excavation, laying of PVC pipe (3 inch diameter, 6kg pressure class, Kawsar brand), bedding, jointing, backfilling, compaction, and all necessary materials and all neesary work. ( کندن کاری مسیر پایپ و اتصال آن به منهول، شامل کندن کاری، تهیه و نصب پایپ پی وی سی به قطر 3 اینچ، 6 کیلوگرام (برند کوثر یا معادل تایید شده آن)، اتصال، پرکاری مجدد، کمپکشن، و سایر کارهای ضروری آن) | Rod | 6 | KafshAb BHC Panjab Distract
43 | Water closet سنگ کمود | Supply and installation of big size complete set (flashtank ,Sink valve ,pipes) with all necessary accessories (تهیه و نصب سایز بزرگ سیت مکمل همراه با فلش تانک چوچه وال وپایپ ها با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | Set | 1 | KafshAb BHC Panjab Distract
44 | Floor drain کف شور | Supply and installation of 3inch floor drain with all necessary accessories (تهیه و نصب کف شور 3 انچ با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | PCs | 9 | KafshAb BHC Panjab Distract
45 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of 3inch syphon with all necessary work and accessories (تهیه و نصب سیفون ۳انچ با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | PCs | 18 | KafshAb BHC Panjab Distract
46 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of 4inch siphon with all necessary work and accessories (تهیه و نصب سیفون 4انچ با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | PCs | 1 | KafshAb BHC Panjab Distract
47 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of reducer Tee 3x4 inch with all necessary work and accessories(تهیه و نصب سه دهن تبدیلی 3در 4 انچ با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | PCs | 9 | KafshAb BHC Panjab Distract
48 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of 3inch 45&90 elbow with all necessary work and accessories ( تهیه و نصب زانوخم ۳ انچ ۴۵و۹۰ درجه با تکمیل کار و تمام امورات ایجابی آن) | PCs | 8 | KafshAb BHC Panjab Distract
49 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of 4inch 45&90 elbow with all necessary work and accessories ( تهیه و نصب زانوخم 4 انچ ۴۵و۹۰ درجه با تکمیل کار و تمام امورات ایجابی آن) | PCs | 3 | KafshAb BHC Panjab Distract
50 | Equal Tee سه دهن مساوی | Supply and installation of equall tee 3inch تهیه و نصب سه دهن مساوی 3 انچ | PCs | 9 | KafshAb BHC Panjab Distract
51 | Equal Tee سه دهن مساوی | Supply and installation of equall tee 4inch تهیه و نصب سه دهن مساوی 4 انچ | PCs | 1 | KafshAb BHC Panjab Distract
52 | PPR Pipe Fitting | Supply and installation of female elbow 32mm royal with all necessary work and accessories( تهیه و نصب زانوخم چوری دار ۳۲ ملی متر رویال با تکمیل کار و امورات ایجابی آن ) | PCs | 1 | KafshAb BHC Panjab Distract
53 | PPR Pipe Fitting | Supply and installation of water tap 1inch | PCs | 1 | KafshAb BHC Panjab Distract
54 | PPR pipe پایپ پی پی آر | Supply and installation of 32mm PPR royal pipe with all necessary work and accessories( تهیه و نصب پیپ پی پی آر ۲۵ملی متر رویال با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | Rod | 0.5 | KafshAb BHC Panjab Distract
55 | Mosaic tiles | Supply and installation of mosaic tiles of the existing specified size and color for the waste pipe pathway, including surface preparation, cement mortar, grouting, alignment, finishing, and all required materials, labor, tools, and accessories, complete. تأمین و نصب کاشی موزاییک با اندازه و رنگ مشخص و موجود، برای مسیر پایپ فاضلاب، شامل آماده‌سازی سطح، نصب با ملات سمنت، بندکشی، تنظیم و تراز نمودن، پرداخت نهایی و تمامی مواد، نیروی کاری، ابزار و لوازم مورد نیاز، به‌صورت کامل. | M2 | 4.5 | KafshAb BHC Panjab Distract
56 | Water supply pipe , پیپ آب رسانی | Provision and installation of 1-inch diameter HDPE PE100 water supply pipe from the existing well to the water storage tank, including excavation of a trench along the designated pipe route to a depth of 60 cm, laying and installation of the pipe, backfilling and compaction, and all necessary fittings, joints, and accessories, complete. تأمین و نصب پایپ آب‌رسانی HDPE PE100 به قطر ۱ اینچ، از چاه موجود الی ذخیره آب، شامل حفاری ترنچ در مسیر مشخص‌شده پایپ به عمق ۶۰ سانتی‌متر، گذاشتن و نصب پایپ، پرکاری و کوبیدن خاک، و تهیه و نصب تمام اتصالات، جوینت‌ها و لوازم ضروری، به‌صورت کامل. | M | 40 | KafshAb BHC Panjab Distract
57 | PCC work کانکریت بدون سیخ | Providing and casting of Plain Cement Concrete (PCC) forFront porch of Clinic with a thickness of 10cm, including supply of all materials, formwork, mixing, placing, compaction, finishing, curing, and all related works, complete.تهیه و اجرای کانکریت بدون سیخ برای پیش روی کلینیک با ضخامت ۱۰ سانتی‌متر، شامل تهیه تمام مواد، قالب‌بندی، مخلوط‌سازی، ریختن، تراکم، پرداخت‌کاری، کیورینگ و تمام کارهای مربوطه به صورت مکمل. | M3 | 6 | Takht SHC for Waras Distract
58 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation Reduced Tee 3x4Inch تهیه ونصب سه دهن ۳*۴ انچ | PCS | 4 | Takht SHC for Waras Distract
59 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation Tee 4Inch تهیه ونصب سه دهن ۴ انچ | PCS | 1 | Takht SHC for Waras Distract
60 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of Elbow 4Inch 45&90 تهیه ونصب زانوخم ۴ انچ ۴۵و۹۰ درجه | PCs | 2 | Takht SHC for Waras Distract
61 | PVC Pipe پایپ پی وی سی | Supply and installation of PVC Pipe 4 Inch, 8Kg,Kawsarتهیه ونصب پایپ ۴انچ ۸ کیلوگرام کوثر | Rod | 9 | Takht SHC for Waras Distract
62 | RCC ring well رینگ های آهنکانکریتی سیخدار | Supply and installation of reinforced concrete)(12x12cm mesh) well rings, 100 cm internal diameter, including all materials, labor, transportation, lifting, placement, jointing, and all necessary work for complete installation. تهیه و نصب رینگ چاه کانکریتی سیخ دار(12 در12 سانتی )با قطر داخلی 100 سانتی ‌متر، شامل تأمین تمامی مواد، نیروی انسانی، حمل ‌ونقل، بلند کردن، نصب، اتصال رینگ ها و انجام تمامی امور لازم جهت تکمیل کامل کار | PCs | 10 | Takht SHC for Waras Distract
63 | Water Tank | Supply and installation of water tank 1000Lit Steel 1.5mm with water tap تهیه ونصب تانکر آب فلزی 1000 لیتر با ضخامت 1.5 ملی مترهمراه با شیر آب ۱انچ. | PCs | 1 | Takht SHC for Waras Distract
64 | Safety Rope ریسمان برای آب بازک | Supply and install safety rope for submersible pump, including all necessary fittings and accessories.تهیه و نصب ریسمان ایمنی با کیفیت عالی برای آب بازک، شامل تمامی اتصالات و لوازم مورد نیاز | M | 15 | Takht SHC for Waras Distract
65 | Power cable کیبل برق | Supply and installation of electrical submersible cable(2.5x3mm), Made in Iran Mahan or equivalent including all necessary fittings and accessories. تهیه و نصب کیبل برق (۳*۲.۵ ملی متر) برای آب بازک، شامل تمامی اتصالات و لوازم جانبی مورد نیاز | M | 25 | Takht SHC for Waras Distract
66 | Hose pipe پایپ (شیلنگ) | Sna mark ,size 1inc ,23kg ,code 25 ,50meter سنا ٬ سایز یک انچ ٬ ۲۳ کیلو گرام ٬ کود ۲۵ ٬ ۵۰ متر | Bandel | 1 | Takht SHC for Waras Distract
67 | کندن کاری چاه دستیExcvation of Dug well | Deepening of the existing well to increase water yield, with a diameter of 100 cm and a depth of 5 m, including excavation, removal of excavated materials, dewatering, and all related works, complete. عمیق‌سازی چاه موجود به منظور افزایش آبدهی، با قطر ۱۰۰ سانتی‌متر و عمق ۵ متر، شامل حفاری، انتقال مواد حفاری‌شده، تخلیه آب و کلیه کارهای مرتبط، به‌صورت کامل. | M | 5 | Takht SHC for Waras Distract
68 | CeramicTile سرامیک | Supply and installation of ceramic tiles (50×50 cm), white color, Nilofar brand or approved equivalent, for the Delivery room, including surface preparation, cement mortar, grouting, alignment, finishing, all required materials, labor, tools, and complete work. تهیه و نصب سرامیک (50×50 سانتی ‌متر) رنگ سفید، مارک نیلوفر یا معادل تایید شده، برای اتاق ولادت کلینک، همراه با آماده ‌سازی سطح، ملات سمنت(1:3)، بند کشی، تنظیم و هم‌سطح ‌سازی، تمام مواد، کارگری، وسایل و تکمیل کامل کار مطابق مشخصات تخنیکی. | M2 | 21 | Sang Sukhta SHC Waras Distract
69 | Tiling work کاشی کاری | Wall tiling work for delivary room but the delivary room need to be removed existing plaster of wall including supply and installation of tiles, cement-sand mortar (1:3 ratio), sand, cement, and all necessary works. کاشی‌کاری اتاق ولادی و هم تخریب پلستر .رنگ سابقه اتاق ولادی به ‌شمول تهیه و نصب کاشی، ملات سمنت و ریگ به نسبت1:3، ریگ، سمنت و تمام کارهای ضروری. | M2 | 24 | Sang Sukhta SHC Waras Distract
70 | Brick Masonryخشت کاری | Providing and construction of burnt brick(Class1) masonry for incineerator walls using cement mortar in the ratio of 1:4, with Ghori Cement or approved equivalent, including proper alignment, curing, and all materials, labor, and necessary works, complete. تهیه و اجرای دیوار خشتی پخته درجه یک برای ساختن انسنیریتور با استفاده از ملات سمنت به نسبت ۱:۴، با سمنت غوری یا معادل تایید شده، کیورینگ و تهیه تمام مواد، کارگری و سایر کارهای لازم به صورت مکمل. | M3 | 2 | Sang Sukhta SHC Waras Distract
71 | plasterپلاستر کاری | Cement-sand plastering in 1:3 ratio for walls and ceiling, including surface preparation, mixing, application in required thickness, finishing, curing, and supply of all materials, labor, and necessary works, complete.پلسترکاری دیوارها و سقف با ملات سمنت و ریگ به نسبت ۱:۳، شامل آماده‌ سازی سطح مخلوط‌سازی، تطبیق به ضخامت مورد نیاز، کیورینگ و تهیه تمام مواد، کارگری و کارهای لازم به صورت مکمل. | M2 | 13 | Sang Sukhta SHC Waras Distract
72 | Metalic door در وازه فلزی | Supply and installation of metallic (steel) door for incinerator as per approved drawings, including frame, hinges, locking system, painting, and all required materials, labor, and necessary works complete. تهیه و نصب دروازه فلزی برای انسنریتور مطابق نقشه‌های تایید شده، شامل چوکات، سیستم قفل، با تمام مواد، نیروی و سایر کارهای ضروری به طور مکمل | PCs | 2 | Sang Sukhta SHC Waras Distract
73 | Steel bar mesh جال برای انسنریتور | Providing and supplying steel bar mesh (16 mm diameter) for incinerator as per approved drawings, including cutting, bending, and all required materials and necessary works complete.تهیه و نصب جال میلگرد (قطر ۱۶ میلی ‌متر) برای انسنریتور مطابق نقشه‌های تایید شده، شامل برش، خم‌کاری، بستن و و کارهای ضروری به طور مکمل. | Rod | 1.5 | Sang Sukhta SHC Waras Distract
74 | Cover of chemney سرپوش لوله دود کش | Providing and installation of precast concrete cover for chimney of incenerator as per approved drawings, including all required materials, labor, fixing, and necessary works complete.تهیه و نصب سرپوش کانکریتی پیش ‌ساخته برای دود کش انسنیریتورمطابق نقشه‌های تایید شده، شامل مواد, کارگری، نصب و سایر کارهای ضروری به طور مکمل | PCs | 1 | Sang Sukhta SHC Waras Distract
75 | Incineretor pits چاه های انسنریتور | Construction of incinerator pits, (1m diameter, and depth 5m) with all necessary work. کندن کاری چاه انسنریتور دارای قطر یک متر وعمق 5 متر شامل تمام کار های ضروری آن | PCs | 3 | Sang Sukhta SHC Waras Distract
76 | GI pipe پایب جستی | Provision of GI pipe with high quality with Steel pipe galvinized (2in diameter,2mm at distance of 1.5 m), welding according to the drawing تهیه و نصب پایپ جستی با کیفیت عالی و با قطر 2 انج و ضخامت 2 ملی متر نصب آن به فاصله 1.5 متر در داخل سنگ کاری و هم چنان بسته کردن سر پایپ ها و تمام کار های ضروری آن مطابق نقشه. | M | 27 | Sang Sukhta SHC Waras Distract
77 | Metal fence فینس | Provision and installing chain link fence Fence ,H =1.5 Meter with thickness 2.2mm fence .تهیه و نصب فنس گالوانیزه ارتفاع 1.5 متر،ضخامت 2.2 ملی ). | M2 | 30 | Sang Sukhta SHC Waras Distract
78 | Door of fence دروازه فینس | Supply and installation of metallic fence door for incinerator area, size 1.0 × 1.5 m, as per approved drawing, including frame, hinges, locking system, welding, painting, fixing, and all necessary materials, labor, and related works.تهیه و نصب دروازه برای فینس ساحه انسینریتور به ابعاد ۱٫۰ × ۱٫۵ متر مطابق نقشه تایید شده، شامل فریم، سیستم قفل، جوشکاری، رنگ‌آمیزی، نصب و تمام مواد، کارگرى و کارهای لازم | PCs | 1 | Sang Sukhta SHC Waras Distract
79 | Exterior paintingرنگ بیرون انسنراتور | Painting work on the exterior of the Incinerator using 100% plastic Momtaz( Afghan Faizi) paint or equivalent(Primer coat + minimum 2 finish coats), necessary workand labor costs. کار رنگ کاری در خارج انسنراتور رنگ پلاستیکی افغان فیضی (ممتاز) 100٪ یا معادل آن(آماده سازی سطح+ حداقل دو لایه رنگ)، پر کردن و هزینه کارگر | M2 | 24 | Sang Sukhta SHC Waras Distract
80 | PCC work کانکریت بدون سیخ | Providing and casting of Plain Cement Concrete (PCC) for ramp, and incenerator area of with a thickness of 7 cm, including supply of all materials, formwork, mixing, placing, compaction, finishing, curing, and all related works, complete.تهیه و اجرای کانکریت بدون سیخ برای ساحه انسنیریتور با ضخامت ۷ سانتی‌متر، شامل تهیه تمام مواد، قالب‌بندی، مخلوط‌سازی، ریختن، تراکم، پرداخت‌کاری، کیورینگ و تمام کارهای مربوطه به صورت مکمل. | M3 | 1.3 | Sang Sukhta SHC Waras Distract
Total Price
Vendor's Details
Name:
Cell Phone#:
Email Address:
Sign/Stamp of the Vendor
Criteria for Evaluation of Quotation:
معیارات برای ارزیابی آفر:
1 | Prior to the Contract Award /Purchase Order issuance, The supplier whose bid has determind to be the lowest and technically responsive, will be invited to bring the samples of the quoted items, the same will be checked and verified by the AKHS-A's technical team. If the samples are not accepted by the technical team, the supplier will be disqualified and the 2nd (3rd, 4th ... ) lowest and technically qualified bidders will be invited for the process by sequence.
1- قبل از عقد قرارداد و یا صدور امر خریداری، داوطلب که پایین ترین نرخ را ارایه نموده و معیارات تخنیکی اقلام را تایید نموده است دعوت میگردد تا نمونه اقلام مورد نظر را جهت تاییدی تیم تخنیکی دفتر خدمات صحی آقا خان ارایه بدارد، در صورتیکه اقلام متذکره مورد تایید تیم تخنیکی قرارنگیرد، داوطلب مذکور غیر واجد شرایط دانسته شده و اداره داوطلب (داوطلبان) بعدی را به اساس پایین ترین نرخ که معیارات تخنیکی را پوره نموده باشند دعوت مینماید.
2 | The decision rests with the Aga Khan Health Services office, to decide whether to award the contract / issue PO based on the lowest unit price (item-wise) or proceed with a bulk award to suppliers who offered the total lowest price.
2- تصمیم با دفتر خدمات صحی آقاخان است که تعیین کند آیا قرارداد را براساس پایین‌ترین قیمت فی واحد (برای هر قلم) اعطا کند یا با اعطای مجموعی به داوطلب که پایین‌ترین قیمت مجموعی را پیشنهاد کرده‌اند، پیش برود.
3 | A copy of valid business license shall be submitted along with the quotation.
3- کاپی جواز فعالیت قابل اعتبار همراه با نرخنامه تسلیم داده شود.
Instruction to vendor as Terms and Condition | [8 empty] | دستورالعمل برای داوطلب منحیث شرط و شرایط
GENERAL TERMS: 1.1.The qualified bidder is the one who submits the lowest price and meets the AKHS-A technical requirements indicated as above. 1.2.The supplier must provide a quotation in response to this RFQ, adhering to the specified terms and conditions list in bellow . 1.3. Quotations must be submitted within the stated deadline (Sep 07, 2026, 10:00 AM) in Bamiyan PHT . Late submissions may not be considered. 1.4. The AKHS, A/Bamiyan PHT reserves the right to accept or reject any quotation without assigning reasons. 1.5.Goods/Services will be procured from the vendor whose quotation has the lowest evaluated cost and is substantially responsive to the technical requirement/specification of the AKHS, A. 1.6.Quotation must be prepared and submited on the AKHS, A standard format. 1.7.The quotation must be signed & stamped by the vendor. 1.8. Bidders are required to submit their bids as hard copy in the sealed envelope, electronic (soft) submission will not be considered.
1
شرایط عمومی 1.1. آفر برنده آفری است که پایین ترین نرخ را ارایه نموده و معیارات تخنیکی اداره صحی آقا خان را که فوقا تذکر یافته است را پوره نموده باشد. 1.2. تهیه ‌کننده باید در پاسخ به این درخواست نرخ ‌گیری (RFQ) نرخ‌نامه‌ای ارائه دهد و شرایط و ضوابط مشخص شده ذیل را رعایت کند. 1.3 نرخ ‌نامه ‌ها باید در مهلت تعیین شده ( 07 سپتامبر 2026 ساعت10 بجه قبل از ظهر در دفتر ولایتی بامیان تسلیم داده شود. نرخ ‌نامه ‌های دیرهنگام ممکن است در نظر گرفته نشوند. 1.4 موسسه خدمات صحی آقاخان/ دفتر ولایتی بامیان حق دارد که هر نرخ ‌نامه‌ای را بدون ذکر دلیل بپذیرد یا رد کند. 1.5.تصمیم با دفتر خدمات صحی آقاخان است که تعیین کند آیا قرارداد را براساس پایین‌ترین قیمت فی واحد (برای هر قلم) اعطا کند یا با اعطای مجموعی به داوطلب که پایین‌ترین قیمت مجموعی را پیشنهاد کرده‌اند، پیش برود. 1.6. سند نرخ گیری باید در فارمت استاندارد دفتر خدمات صحی آقاخان تهیه و ارسال شود. 1.7.تمامی اوراق این سند نرخ گیری باید توسط داوطلب مهر وامضا گردد. 1.8.داوطلبان باید آفرهای خود را بصورت نسخه چاپی در پاکت سر بسته ارسال نمایند، ارسال الکترونیکی (سافت) پذیرفته نخواهد شد.
2 | Pricing and Payment Terms 2.1. All prices quoted must be inclusive of taxes as per government law, duties, transportation, and any other applicable charges unless otherwise state. 2.2. Prices should be quoted in Afghani and remain firm and fixed for the duration of the contract. 2.3. Payment will be made during 20 days from the date of invoice subject to successful delivery and inspection . 2.4. Payment will be made through bank transfer/Cheque, 100 % Payment will be made after successfull delivery of items/service, to AKHS, A
قیمت و شرایط پرداخت 2.1 تمام قیمت ‌های ذکر شده باید شامل مالیات‌ها، عوارض، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های مربوطه باشند، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. 2.2 قیمت‌ها باید به افغانی داده شوند و در طول مدت قرارداد ثابت بمانند. 2.3 پرداخت در جریان 20 روز بعد از تاریخ بل فروش انجام خواهد شد، مشروط بر اینکه موادهای تهیه شده با موفقیت تحویل داده شوند. 2.4. پرداخت ها از طریقانتقال بانکی/ چک صورت میگیرد ، پرداخت به شکل 100% بعد از تحویلی اجناس صورت میگیرد.
3 | Scope of Supply 1.1 The successful bidder shall be required to commence and carry out the rehabilitation and renovation works at all four health centers simultaneously, including Goli, Khoshab, Takht-e-Wars, and Zard Sang Health Centers. The successful bidder shall ensure that adequate manpower, equipment, materials, and other necessary resources are mobilized and allocated to all four sites in a manner that enables the works to proceed concurrently. Commencement of works at one or more health centers while delaying the commencement of works at any of the remaining centers shall not be acceptable.
محدوده تدارکات 1.1 شرکت برنده مکلف است کارهای ترمیم و بازسازی هر چهار مرکز صحی شامل مرکز صحی گلی، کفش‌آب، تخت ورس و سنگ سوخته را به‌صورت همزمان آغاز و پیش ببرد. شرکت برنده موظف است قبل از آغاز کار، نیروی بشری، تجهیزات، وسایل و مواد ساختمانی مورد نیاز هر چهار مرکز را به‌گونه‌ای فراهم و تنظیم نماید که کار در هیچ‌یک از مراکز به دلیل کمبود منابع یا تمرکز بر مرکز دیگر متوقف یا به تأخیر نیفتد. آغاز کار در یک یا چند مرکز، به‌جای آغاز همزمان کار در هر چهار مرکز قابل قبول نبوده و شرکت برنده مکلف به رعایت این شرط می‌باشد.
4 | Delivery Terms 4.1. All listed items must be delivered in one complete shipment to the health centers within the specified timeframe and after approval of the purchase order. 4.2. Delivery must be made in full and in accordance with the specified quality standards and quantities. 4.3. The Bamyan Provincial Office reserves the right to reject partial, incomplete, or incorrect deliveries. 4.4. All work must be carried out strictly in accordance with the submitted drawings, without any or deviation.
شرایط تحویل 4.1. تحویل تمامی اقلام فهرست ‌شده باید به ‌صورت یک‌ جا به مراکز صحی ، در مدت زمان تعیین‌شده و پس از تأیید فرمایش خرید انجام شود. 4.2.تحویل باید ، بدون هرگونه کمی و کاستی ، و مطابق با معیارهای کیفیت و مقدار مشخص‌شده انجام گردد.. 4.3. دفتر ولایتی بامیان حق رد تحویل‌های قسمی و یا نادرست را برای خود محفوظ می‌دارد. 4.4. تمام کار ها باید درست مطابق نقشه ارایه شده بدون هیج گونه کمی و کاستی اجرا شود.
5 | Replacements 5.1. The supplier must replace defective or non-compliant items at no additional cost immediately of notification.
تبدیلی 5.1. تهیه‌کننده باید اقلام معیوب یا غیرمطابق را فورآ پس از اطلاع رسانی، بدون هر گونه هزینه اضافی تعویض کند.
6 | Confidentiality and Compliance 6.1. All information shared in this RFQ process must be treated as confidential and must not be disclosed to third parties. 6.2. The supplier must comply with all applicable laws and regulations related to the supply of above mentioned items.
محرمانگی و تطابق 6.1. تمام معلوماتی که در جریان این پروسه درخواست قیمت (RFQ) تبادله می‌شود، باید به‌عنوان محرمانه در نظر گرفته شده و به اشخاص ثالث افشا نگردد. 6.2. تهیه ‌کننده باید با تمامی قوانین و مقررات مربوط به تأمین مواد فوق الذکر را مراعات نمایند.
7 | Termination 7.1. The buyer reserves the right to cancel the order without liability in case of: Supplier’s failure to deliver on time, Non-compliance with specifications or quality standards, Any unethical business practices
فسخ قرارداد 7.1. خریدار حق دارد سفارش را بدون هیچ‌گونه مسئولیت لغو کند، در صورت که: تهیه‌کننده در تحویل به موقع اجناس فوق الذکر ناکام بماند. مواد های تهیه شده با مشخصات یا معیارهای کیفیت مطابقت نداشته باشند و یا هرگونه فعالیت تجاری غیر اخلاقی مشاهده شود.
8 | Validity of quotation must be 30 Calendar Days.
مدت اعتبار آفر باید 30 روز تقویمی باشد.
9 | The Supplier shall acknowledge, accept, and fully comply with the AKHS,A Code of Conduct throughout the duration of the Contract.
تهیه‌کننده مکلف است در تمام مدت قرارداد، رهنمود اخلاقی (Code of Conduct) مؤسسه AKHS,A را پذیرفته و به‌ طور کامل از آن پیروی و رعایت نماید.
10 | We accept that we will automatically be suspended from being eligible for bidding in any contract with the AKHS-A for the period of [One Year effective from the date of our withdrawal], if we are in breach of our obligation(s) under the bid/quotation conditions
ما می‌پذیریم که در صورت نقض تعهدات خود تحت شرایط داوطلبی/نرخ‌گیری، به طور خودکار از واجد شرایط بودن برای داوطلبی در هر قراردادی با AKHS-A برای مدت [یک سال، از تاریخ انصراف ما] محروم و یا Black list خواهیم شد.
Regards,
Procurement Bamiyan PHT
Email Address: Niyazali.panahzada@akd.org
AKHS-A address: Bamiyan