## PHT) (6)
Aga Khan Health Services, Afghanistan
Unit Name: Bamiyan PHT
Quotation Form فورم نرخ گیری
Package Name: Renovation for Pachandoor BHC and Warzang SHC Waras Distract
Ref No. : PHT/2026/RFQ/S-0041/ 00140
Date of Issue: 18/Auguste /2026
Submission deadline: 24/August /2026 Time 10:00 .AM.
Dear Supplier, Please provide your quotation for the following items:
S/N شماره | Item/s Name نام جنس | Item/s Specification مشخصات جنس | Unit واحد | Quantity مقدار | Location | Unit Price (AFN) قیمت فی واحد به افغانی | Total Price (AFN) قیمت مجموعی به افغانی | Bidder’s Response Comply / Not-Comply قبولی یا عدم قبولی داوطلب | Bidder's proposed Specification if not comply the Specification of AKHS,A مشخصات پیشنهاد شده از جانب داوطلب در صورتیکه مشخصات پیشنهادی اداره خدمات صحی آقا خان را قبول ندارد
1 | Trenching of Pipe pathکندن مسیر پیپ فاضلاب | Trenching for waste PVC pipe along the required pipe route at the specified depth from the 7 rooms of clinic to the clinic hall and from the hall to the soak pit, including laying and jointing of pipes, installation of required fittings and accessories, backfilling, compaction, and completion of all associated works in accordance with project specifications.کندن کاری برای مسیر پایپ فاضلاب پی وی سی در مسیر تعیین ‌شده و با عمق مورد نیاز ازهفت اتاق تا دهلیز کلینیک و از دهلیز تا به چاه جذبی، شامل نصب و اتصال پایپ‌ها، نصب اتصالات و ملحقات مورد نیاز، پرکاری دو باره، کمپکت نمودن خاک و تکمیل تمام کارهای مربوطه مطابق مشخصات پروژه | M | 37 | Pachandor BHC Waras Distract
2 | PVC Pipe پایپ پی وی سی | Supply and trenching of pipe routing to connect the Soak pit, including excavation, laying of PVC pipe (4 inch diameter, 8kg pressure class, Kawsar brand or approve equivalent), bedding, jointing, backfilling, compaction, and all necessary materials and all neesary work.( کندن کاری مسیر پایپ و اتصال آن به چاه جذبی، شامل کندن کاری، تهیه و نصب پایپ پی وی سی به قطر 4 اینچ، 8 کیلوگرام (برند کوثر یا معادل تایید شده آن)، اتصال، پرکاری مجدد، کمپکشن، و سایر کارهای ضروری آن) | Rod | 6 | Pachandor BHC Waras Distract
3 | PVC Pipe پایپ پی وی سی | Supply and trenching for pipe routing to connect the Soak pit, including excavation, laying of PVC pipe (3 inch diameter, 8kg pressure class, Kawsar brand), bedding, jointing, backfilling, compaction, and all necessary materials and all neesary work. ( کندن کاری مسیر پایپ و اتصال آن به چاه جزبی، شامل کندن کاری، تهیه و نصب پایپ پی وی سی به قطر 3 اینچ، 8 کیلوگرام (برند کوثر یا معادل تایید شده آن)، اتصال، پرکاری مجدد، کمپکشن، و سایر کارهای ضروری آن) | Rod | 5 | Pachandor BHC Waras Distract
4 | Shower شاور | Supply and installation of turkish mark shower Complete set (تهیه و نصب سیت مکمل شاور ترکی با تمام امورات ایجابی آن) | PCs | 1 | Pachandor BHC Waras Distract
5 | Floor drain کف شور | Supply and installation of 3inch floor drain with all necessary accessories (تهیه و نصب کف شور 3 انچ با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | PCs | 8 | Pachandor BHC Waras Distract
6 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of 3inch syphon with all necessary work and accessories (تهیه و نصب سیفون ۳انچ با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | PCs | 16 | Pachandor BHC Waras Distract
7 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of 4inch siphon with all necessary work and accessories (تهیه و نصب سیفون 4انچ با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | PCs | 1 | Pachandor BHC Waras Distract
8 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of reducer Tee 3x4 inch with all necessary work and accessories(تهیه و نصب سه دهن تبدیلی 3در 4 انچ با تکمیل کار و امورات ایجابی آن) | PCs | 9 | Pachandor BHC Waras Distract
9 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of 3inch 45&90 elbow with all necessary work and accessories ( تهیه و نصب زانوخم ۳ انچ ۴۵و۹۰ درجه با تکمیل کار و تمام امورات ایجابی آن) | PCs | 10 | Pachandor BHC Waras Distract
10 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of Reducer 3/4 inch with all necessary work and accessories ( تهیه و نصب تبدیلی 3 در 4 با تکمیل کار و تمام امورات ایجابی آن) | PCs | 1 | Pachandor BHC Waras Distract
11 | PVC Pipe Fitting | Supply and installation of 4inch 45&90 elbow with all necessary work and accessories ( تهیه و نصب زانوخم 4 انچ ۴۵و۹۰ درجه با تکمیل کار و تمام امورات ایجابی آن) | PCs | 5 | Pachandor BHC Waras Distract
12 | Equal Tee سه دهن مساوی | Supply and installation of equall tee 3inch تهیه و نصب سه دهن مساوی 3 انچ | PCs | 8 | Pachandor BHC Waras Distract
13 | Equal Tee سه دهن مساوی | Supply and installation of equall tee 4inch تهیه و نصب سه دهن مساوی 4 انچ | PCs | 2 | Pachandor BHC Waras Distract
14 | PCC کانکریت بدن سیخ | Provision and laying of PCC for the waste pipe path,and including using concrete M15, with shuttring and all necessary works. کانکریت بدون سیخ برای مسیر پیپ های فاضلآب متر،با قالب بندی و کانکریت مارک 15 ، شامل تمام کارهای ضروری تکمیل. | M3 | 1.8 | Pachandor BHC Waras Distract
15 | Excuation of water tank foundation and spring. کندن کاری تهداب ذخیره آب و چشمه | Excavation for water reservoir and spring in hard type of soil(Type1), including leveling, and disposal of surplus material, complete.کندن کاری برای تهداب ذخیره آب و جشمه در خاک کاملا سخت، لیول کاری، آماده‌ سازی و دورکردن مواد اضافی، به طور کامل. | M3 | 25 | Pachandor BHC Waras Distract
16 | River Bolder بولدر دریایی | Supply of hard, sound, and durable river boulders of high compressive strength, free from weathered surfaces complete. تهیه بولدر های دریایی سخت، محکم و بادوام با مقاومت فشاری بالا، عاری از سطوح فرسوده و مواد مضر، به طور کامل | M3 | 2 | Pachandor BHC Waras Distract
17 | PCC work کانکریت بدون سیخ | PCC M15 or 1:2:4 including mixing, laying, compaction, and curing, materials complete. کانکریت بدون سیخ به نسبت ۱:۲:۴، شامل کانکریت ریزی، ویبراتور وآب‌دهی (کیورینگ)، همراه با تهیه تمام مواد، به طور کامل. | M3 | 2 | Pachandor BHC Waras Distract
18 | RCC کانکریت ریزی سیخ دار | RCC 1:1.5:4 M20 with double mesh reinforcement steel bars, including formwork and curing, materials and necceassry work complete.کانکریت سیخ دار) به نسبت ۱:۱٫۵:۴ با میلگرد(سیخ های ) دو لایه، شامل قالب ‌بندی و آب ‌دهی (کیورینگ)، همراه با تهیه مصالح و تمامی کارهای لازم، به طور کامل. | M3 | 10.1 | Pachandor BHC Waras Distract
19 | Cover of Reservoir and water collection box سرپوش برای ذخیره و باکس جمع آوری آب | Supply, fabricate, and install a lockable steel well cover measuring 90x90cm and 120x120 cm and 100x100cm and 120x120 cm made from 2 mm thick mild steel plate, complete with steel frame, heavy-duty hinges, lockable system, anti-corrosion primer, two coats of enamel paint, anchor bolts, and all necessary materials and accessories required for complete installation and operation in accordance with the technical specifications.تهیه، ساخت و نصب سرپوش فلزی قفل ‌دار برای ذخیره آِب به ابعاد 70*70 سانتی‌متر و *100100 سانتی ‌متر، 120*120سانتی متر و 120*120 سانتی متر ساخته‌شده از آهن فولاد به ضخامت ۲ میلی ‌متر، شامل چوکات فلزی، مقاوم، سیستم قفل ‌دار، یک لایه رنگ ض دزنگ، دو لایه رنگ روغنی، بولت‌های مهاری، و تمامی مصالح، لوازم و متعلقات مورد نیاز برای نصب کامل و بهره ‌برداری، مطابق با مشخصات تخنیکی پروژه | PCs | 4 | Pachandor BHC Waras Distract
20 | Water tank تانک آب | Supply and installation of plastic water tank (1500 liters) for main building of clinic, including all required materials, fittings, and necessary works complete.تهیه و نصب تانک آب پلاستیکی به ظرفیت ۱۵۰۰ لیتر برای کلینیک، شامل تمام مواد، اتصالات و سایر کارهای ضروری به طور مکمل. | Pcs | 1 | Pachandor BHC Waras Distract
21 | Power cable کیبل برق | Supply and installation of power cable (2×4 mm), Watan Kablo (Turkey), from water reservoir to the main building, including protective conduit, fittings, , laying, connections, and all necessary works complete.تهیه و نصب کیبل برق (۲×۴ میلی ‌متر) ساخت ترکیه وطن کابلو) از از دخیره آب تا به تعمیر کلینیک، شامل پایپ محافظ، اتصالات، نصب، وصل ‌کاری و سایر کارهای ضروری به طور مکمل. | M | 150 | Pachandor BHC Waras Distract
22 | Trenching of Pipe pathکندن کاری مسیر پیپ آب سانی | Trenching for the pipe route from the spring to the clinic in hard soil (Type I), excavated to a depth of 70 cm, including laying and jointing of pipes, installation of all required fittings and accessories, backfilling and compaction, and completion of all associated works in accordance with the project specifications.کندن مسیر پایپ از چشمه تا کلینیک در خاک سخت (نوع اول) به عمق ۷۰ سانتی‌ متر، شامل نصب و خواباندن پایپ، اتصال پایپ‌ها، نصب تمامی اتصالات و متعلقات مورد نیاز، پرکاری مجدد، کمپکشن سازی خاک، و اجرای تمامی کارهای لازم مطابق با مشخصات تخنیکی پروژه. | M | 160 | Pachandor BHC Waras Distract
23 | Water supply pipe پیپ آب رسانی | Provision of water supply pipe diameter 1 inch PE D100, trenching of pipe at depth of 80 cm with all nececesary and fittings. تهیه و نصب پایپ پی ای 1 انچ 100 فیصد همرای کندن کاری به فاصله 20متر با تمام فتینگ باب و کار های ضروری آن | M | 200 | Pachandor BHC Waras Distract
24 | Stair زینه | Stair with steel bar 20mm at distance of 25 cm for water reservoir زینه با میلگرد به قطر22 میلی‌متر، با فاصله 25 سانتی‌متر بین پته ها برای ذخیره آب | M | 13 | Pachandor BHC Waras Distract
25 | PPR pipe | Suupply and installation of PPR 63mm with all necesay workتهیه و نصب پیپ پی پی آر 63 ملی متر همرای تمام کار های ضروری آن | M | 40 | Pachandor BHC Waras Distract
26 | Valve | Supply and installation of valve 63mm PPR تهیه و نصب وال 63 ملی متر | PCs | 4 | Pachandor BHC Waras Distract
27 | Reducer | Supply and installation of reducer 63/32mm with all necessary work تهیه ونصب تبدیلی 63 به 32 ملی متر همرای تمام کار های ضروری آن | PCs | 1 | Pachandor BHC Waras Distract
28 | Union | supply and installation of union تهیه و نصب پیوند 63 ملیمتر و 32 ملیمتر | PCs | 4 | Shahmama SHC Bamiyan Center
29 | Socket | Supply and installation of socket with all necessary work. تهیه و نصب سامی همراهی تمام کار های ضروری آن | PCs | 2 | Pachandor BHC Waras Distract
30 | Elbow | Supply and installation of PPR Elbow 63mm with all necessary work تهیه و نصب زانو خم پی پی آر 63 ملی با تمام کار های ضروری آن | PCs | 4 | Pachandor BHC Waras Distract
31 | Valve boxوال باکس | Construction of valve box and 1x1x1 from stone masonry with mortar 1:4 with all necesay work complete. ساختن وال باکس با استفاده از سنگ کاری با ملات به نسبت 1:4 همراه تمام کار های ضروری | M3 | 3 | Pachandor BHC Waras Distract
32 | LED Light | Supply and installation 24watt(Zishan,color white, voltage-AC85-265v, Made in China) Size 30x30cm With Installation ۲۴وات به سایز 30*30 سانتی متر بانصب آن | PCS | 20 | Pachandor BHC Waras Distract
33 | Waterproof Platerپلستر ضد نم | Providing and applying waterproof plasters for water storage using 1:3 cement-sand mortar, including the supply of all materials, labor, tools, equipment, surface preparation, application, finishing, curing, and all necessary incidental works, complete in accordance with the technical specifications. پلاستر ضد نم برای ذخیره آب با ملات سمنت و ریگ به نسبت ۱:۳، همراه با تهیه تمام مواد، نیروی کار، وسایل، آماده‌ سازی سطح، تطبیق، آب دهی (کیورینگ) و انجام تمام کارهای لازم مطابق مشخصات تخنیکی. | M2 | 27 | Pachandor BHC Waras Distract
34 | CeramicTile سرامیک | Supply and installation of ceramic tiles, white color, Nilofar brand or approved equivalent, for the waste pipe path of Delivery room , lab room and emergency room, including surface preparation, cement mortar, grouting, alignment, finishing, all required materials, labor, tools, and complete work. تهیه و نصب سرامیک رنگ سفید، مارک نیلوفر یا معادل تایید شده، برای مسیر پایپ فاضلاب در اتاق ولادت , لابراتوار, اتاق عاجل و حمام کلینک، همراه با آماده ‌سازی سطح، ملات سمنت(1:3)، بند کشی، تنظیم و هم‌ سطح ‌سازی، تمام مواد، کارگری، وسایل و تکمیل کامل کار مطابق مشخصات تخنیکی. | M2 | 14 | Pachandor BHC Waras Distract
35 | Labor costهزینه کارگری | Labor cost for plumbing installation of the water supply system for the main building consisting of 7 rooms and 1 hall. The contractor shall be responsible for the complete installation of all pipe fittings and accessories, hand wash basins, showers, water taps, and all related plumbing fixtures. All materials like PPR pipes and hand wash, required for the work shall be provided by AKHS.هزینه کارگری نصب سیستم آبرسانی ساختمان اصلی شامل ۷ اتاق و یک سالون. قراردادی مسئول نصب کامل تمامی اتصالات و متعلقات پایپ،دستشوی ها ، شاور، شیرهای آب و سایر تجهیزات مربوط به سیستم آبرسانی می‌باشد. تمامی مصالح و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای کار توسط خدمات صحی آقا خان تهیه و در اختیار قراردادی قرار داده می‌شود. | Job | 1 | Pachandor BHC Waras Distract
36 | Soak pitsچاه جذبی | Construction of soak pit for wastewater with a diameter of 1.0 m and a depth of 4.0 m, including excavation, linig ring backfilling, inlet pipe connection, provision and casting of RCC cover slab, and all materials, labor, and necessary works.اعمار چاه جذبی برای کلنیک به قطر ۱ متر و عمق 4 متر، شامل حفرکردن، لایننگ داخلی، پرکاری اطراف، اتصال پایپ ورودی، تهیه و تطبیق سرپوش سیخ دار و تمام مواد ضروری آن،. | LMS | 1 | Pachandor BHC Waras Distract
37 | Brick Masonryخشت کاری | Providing and construction of burnt brick(Class1) masonry for incineerator walls using cement mortar in the ratio of 1:4, with Ghori Cement or approved equivalent, including proper alignment, curing, and all materials, labor, and necessary works, complete. تهیه و اجرای دیوار خشتی پخته درجه یک برای ساختن انسنیریتور با استفاده از ملات سمنت به نسبت ۱:۴، با سمنت غوری یا معادل تایید شده، کیورینگ و تهیه تمام مواد، کارگری و سایر کارهای لازم به صورت مکمل. | M3 | 2 | Warzang SHC waras Distract
38 | plasterپلاستر کاری | Cement-sand plastering in 1:3 ratio for walls and ceiling, including surface preparation, mixing, application in required thickness, finishing, curing, and supply of all materials, labor, and necessary works, complete.پلسترکاری دیوارها و سقف با ملات سمنت و ریگ به نسبت ۱:۳، شامل آماده‌ سازی سطح مخلوط‌سازی، تطبیق به ضخامت مورد نیاز، کیورینگ و تهیه تمام مواد، کارگری و کارهای لازم به صورت مکمل. | M2 | 13 | Warzang SHC waras Distract
39 | Metalic door در وازه فلزی | Supply and installation of metallic (steel) door for incinerator as per approved drawings, including frame, hinges, locking system, painting, and all required materials, labor, and necessary works complete. تهیه و نصب دروازه فلزی برای انسنریتور مطابق نقشه‌های تایید شده، شامل چوکات، سیستم قفل، با تمام مواد، نیروی و سایر کارهای ضروری به طور مکمل | PCs | 2 | Warzang SHC waras Distract
40 | Steel bar mesh جال برای انسنراتور | Providing and supplying steel bar mesh (16 mm diameter) for incinerator as per approved drawings, including cutting, bending, and all required materials and necessary works complete.تهیه و نصب جال میلگرد (قطر ۱۶ میلی ‌متر) برای انسنریتور مطابق نقشه‌های تایید شده، شامل برش، خم‌کاری، بستن و و کارهای ضروری به طور مکمل. | Rod | 1.5 | Warzang SHC waras Distract
41 | Cover of chemney سرپوش لوله دود کش | Providing and installation of precast concrete cover for chimney of incenerator as per approved drawings, including all required materials, labor, fixing, and necessary works complete.تهیه و نصب سرپوش کانکریتی پیش ‌ساخته برای دود کش انسنیریتورمطابق نقشه‌های تایید شده، شامل مواد, کارگری، نصب و سایر کارهای ضروری به طور مکمل | PCs | 1 | Warzang SHC waras Distract
42 | Exterior paintingرنگ بیرون انسنراتور | Painting work on the exterior of the Incinerator using 100% plastic Momtaz( Afghan Faizi) paint or equivalent(Primer coat + minimum 2 finish coats), necessary workand labor costs. کار رنگ کاری در خارج انسنراتور رنگ پلاستیکی افغان فیضی (ممتاز) 100٪ یا معادل آن(آماده سازی سطح+ حداقل دو لایه رنگ)، پر کردن و هزینه کارگر | M2 | 24 | Warzang SHC waras Distract
43 | PCC work کانکریت بدون سیخ | Providing and casting of Plain Cement Concrete (PCC) for ramp, and incenerator areaof with a thickness of 7 cm, including supply of all materials, formwork, mixing, placing, compaction, finishing, curing, and all related works, complete.تهیه و اجرای کانکریت سمنت ساده (PCC) برای رمپ و ساحه انسنیریتور با ضخامت ۷ سانتی‌متر، شامل تهیه تمام مواد، قالب‌بندی، مخلوط‌سازی، ریختن، تراکم، پرداخت‌کاری، کیورینگ و تمام کارهای مربوطه به صورت مکمل. | M3 | 1.5 | Warzang SHC waras Distract
44 | GI pipe پایب جستی | Provision of GI pipe with high quality with Steel pipe galvinized (2in diameter,2mm at distance of 1.5 m), welding according to the drawing تهیه و نصب پایپ جستی با کیفیت عالی و با قطر 2 انج و ضخامت 2 ملی متر نصب آن به فاصله 1.5 متر در داخل سنگ کاری و هم چنان بسته کردن سر پایپ ها و تمام کار های ضروری آن مطابق نقشه. | M | 27 | Warzang SHC waras Distract
45 | Metal fence فینس | Provision and installing chain link fence Fence ,H =1.5 Meter with thickness 2.2mm fence .تهیه و نصب فنس گالوانیزه ارتفاع 1.5 متر،ضخامت 2.2 ملی ). | M2 | 30 | Warzang SHC waras Distract
46 | Door of fence دروازه فینس | Supply and installation of metallic fence door for incinerator area, size 1.0 × 1.5 m, as per approved drawing, including frame, hinges, locking system, welding, painting, fixing, and all necessary materials, labor, and related works.تهیه و نصب دروازه برای فینس ساحه انسینریتور به ابعاد ۱٫۰ × ۱٫۵ متر مطابق نقشه تایید شده، شامل فریم، سیستم قفل، جوشکاری، رنگ‌آمیزی، نصب و تمام مواد، کارگرى و کارهای لازم | PCs | 1 | Warzang SHC waras Distract
47 | CeramicTile سرامیک | Supply and installation of ceramic tiles (50×50 cm), white color, Nilofar brand or approved equivalent, for the Delivery room, including surface preparation, cement mortar, grouting, alignment, finishing, all required materials, labor, tools, and complete work. تهیه و نصب سرامیک (50×50 سانتی ‌متر) رنگ سفید، مارک نیلوفر یا معادل تایید شده، برای اتاق ولادت کلینک، همراه با آماده ‌سازی سطح، ملات سمنت(1:3)، بند کشی، تنظیم و هم‌سطح ‌سازی، تمام مواد، کارگری، وسایل و تکمیل کامل کار مطابق مشخصات تخنیکی. | M2 | 17 | Warzang SHC waras Distract
48 | Incineretor pits چاه های انسنریتور | Construction of incinerator pits, (1m diameter, and depth 5m) with all necessary work. کندن کاری چاه انسنریتور دارای قطر یک متر وعمق 5 متر شامل تمام کار های ضروری آن | PCs | 1 | Warzang SHC waras Distract
49 | Power cable کیبل برق | Supply and installation of Power cable 3x2.5mm vatan kablo cable for battery connection ترکی وطن کابلو ۳*۲.۵ ملی متر | Meter | 270 | Warzang SHC waras Distract
50 | Labuor cost هزینه کارگری | Trenching of the path for sumersible pump in type 1 soil Power cable at the depth of 50cm کندن کاری مسیر کیبل برق به عمق ۵۰ سانتی متر درخاک نوع اول آن و پرکاری دوباره آن با همه کار های ضروری آن | Meter | 270 | Warzang SHC waras Distract
Vendor's Details
Name:
Cell Phone#:
Email Address:
Sign/Stamp of the Vendor
Criteria for Evaluation of Quotation:
معیارات برای ارزیابی آفر:
1 | Prior to the Contract Award /Purchase Order issuance, The supplier whose bid has determind to be the lowest and technically responsive, will be invited to bring the samples of the quoted items, the same will be checked and verified by the AKHS-A's technical team. If the samples are not accepted by the technical team, the supplier will be disqualified and the 2nd (3rd, 4th ... ) lowest and technically qualified bidders will be invited for the process by sequence.
1- قبل از عقد قرارداد و یا صدور امر خریداری، داوطلب که پایین ترین نرخ را ارایه نموده و معیارات تخنیکی اقلام را تایید نموده است دعوت میگردد تا نمونه اقلام مورد نظر را جهت تاییدی تیم تخنیکی دفتر خدمات صحی آقا خان ارایه بدارد، در صورتیکه اقلام متذکره مورد تایید تیم تخنیکی قرارنگیرد، داوطلب مذکور غیر واجد شرایط دانسته شده و اداره داوطلب (داوطلبان) بعدی را به اساس پایین ترین نرخ که معیارات تخنیکی را پوره نموده باشند دعوت مینماید.
2 | The decision rests with the Aga Khan Health Services office, to decide whether to award the contract / issue PO based on the lowest unit price (item-wise) or proceed with a bulk award to suppliers who offered the total lowest price.
2- تصمیم با دفتر خدمات صحی آقاخان است که تعیین کند آیا قرارداد را براساس پایین‌ترین قیمت فی واحد (برای هر قلم) اعطا کند یا با اعطای مجموعی به داوطلب که پایین‌ترین قیمت مجموعی را پیشنهاد کرده‌اند، پیش برود.
3 | A copy of valid business license shall be submitted along with the quotation.
3- کاپی جواز فعالیت قابل اعتبار همراه با نرخنامه تسلیم داده شود.
Instruction to vendor as Terms and Condition | [8 empty] | دستورالعمل برای داوطلب منحیث شرط و شرایط
GENERAL TERMS: 1.1.The qualified bidder is the one who submits the lowest price and meets the AKHS-A technical requirements indicated as above. 1.2.The supplier must provide a quotation in response to this RFQ, adhering to the specified terms and conditions list in bellow . 1.3. Quotations must be submitted within the stated deadline (August 24, 2026, 10:00 AM) in Bamiyan PHT . Late submissions may not be considered. 1.4. The AKHS, A/Bamiyan PHT reserves the right to accept or reject any quotation without assigning reasons. 1.5.Goods/Services will be procured from the vendor whose quotation has the lowest evaluated cost and is substantially responsive to the technical requirement/specification of the AKHS, A. 1.6.Quotation must be prepared and submited on the AKHS, A standard format. 1.7.The quotation must be signed & stamped by the vendor. 1.8. Bidders are required to submit their bids as hard copy in the sealed envelope, electronic (soft) submission will not be considered.
1
شرایط عمومی 1.1. آفر برنده آفری است که پایین ترین نرخ را ارایه نموده و معیارات تخنیکی اداره صحی آقا خان را که فوقا تذکر یافته است را پوره نموده باشد. 1.2. تهیه ‌کننده باید در پاسخ به این درخواست نرخ ‌گیری (RFQ) نرخ‌نامه‌ای ارائه دهد و شرایط و ضوابط مشخص شده ذیل را رعایت کند. 1.3 نرخ ‌نامه ‌ها باید در مهلت تعیین شده ( 24 اگست 2026 ساعت10 بجه قبل از ظهر در دفتر ولایتی بامیان تسلیم داده شود. نرخ ‌نامه ‌های دیرهنگام ممکن است در نظر گرفته نشوند. 1.4 موسسه خدمات صحی آقاخان/ دفتر ولایتی بامیان حق دارد که هر نرخ ‌نامه‌ای را بدون ذکر دلیل بپذیرد یا رد کند. 1.5.تصمیم با دفتر خدمات صحی آقاخان است که تعیین کند آیا قرارداد را براساس پایین‌ترین قیمت فی واحد (برای هر قلم) اعطا کند یا با اعطای مجموعی به داوطلب که پایین‌ترین قیمت مجموعی را پیشنهاد کرده‌اند، پیش برود. 1.6. سند نرخ گیری باید در فارمت استاندارد دفتر خدمات صحی آقاخان تهیه و ارسال شود. 1.7.تمامی اوراق این سند نرخ گیری باید توسط داوطلب مهر وامضا گردد. 1.8.داوطلبان باید آفرهای خود را بصورت نسخه چاپی در پاکت سر بسته ارسال نمایند، ارسال الکترونیکی (سافت) پذیرفته نخواهد شد.
2 | Pricing and Payment Terms 2.1. All prices quoted must be inclusive of taxes as per government law, duties, transportation, and any other applicable charges unless otherwise state. 2.2. Prices should be quoted in Afghani and remain firm and fixed for the duration of the contract. 2.3. Payment will be made during 20 days from the date of invoice subject to successful delivery and inspection . 2.4. Payment will be made through bank transfer/Cheque, 100 % Payment will be made after successfull delivery of items/service, to AKHS, A
قیمت و شرایط پرداخت 2.1 تمام قیمت ‌های ذکر شده باید شامل مالیات‌ها، عوارض، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های مربوطه باشند، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. 2.2 قیمت‌ها باید به افغانی داده شوند و در طول مدت قرارداد ثابت بمانند. 2.3 پرداخت در جریان 20 روز بعد از تاریخ بل فروش انجام خواهد شد، مشروط بر اینکه موادهای تهیه شده با موفقیت تحویل داده شوند. 2.4. پرداخت ها از طریقانتقال بانکی/ چک صورت میگیرد ، پرداخت به شکل 100% بعد از تحویلی اجناس صورت میگیرد.
3 | Scope of Supply 1 Implementation of necessary repair and rehabilitation works at Pachandoor Health Center, and warzang SHC Health Center, including painting, tile work, plumbing and water/sanitation pipe repairs, repair of facilities, and other related rehabilitation works, in accordance with the technical specifications, bill of quantities, and procurement documents
محدوده تدارکات 1.1اجرای ترمیمات و بازسازی‌های ضروری در مرکز صحی پچندور و مرکز صحی ورزنگ - شامل رنگ‌مالی، کاشی‌کاری، پایپ‌کاری/لوله‌کشی آب و فاضلاب، ترمیم تأسیسات و سایر کارهای ترمیمی مرتبط، مطابق مشخصات تخنیکی، جدول بل احجام و اسناد تدارکاتی.
4 | Delivery Terms 4.1. All listed items must be delivered in one complete shipment to the health centers within the specified timeframe and after approval of the purchase order. 4.2. Delivery must be made in full and in accordance with the specified quality standards and quantities. 4.3. The Bamyan Provincial Office reserves the right to reject partial, incomplete, or incorrect deliveries. 4.4. All work must be carried out strictly in accordance with the submitted drawings, without any نقص or deviation.
شرایط تحویل 4.1. تحویل تمامی اقلام فهرست ‌شده باید به ‌صورت یک‌ جا به مراکز صحی ، در مدت زمان تعیین‌شده و پس از تأیید فرمایش خرید انجام شود. 4.2.تحویل باید ، بدون هرگونه کمی و کاستی ، و مطابق با معیارهای کیفیت و مقدار مشخص‌شده انجام گردد.. 4.3. دفتر ولایتی بامیان حق رد تحویل‌های قسمی و یا نادرست را برای خود محفوظ می‌دارد. 4.4. تمام کار ها باید درست مطابق نقشه ارایه شده بدون هیج گونه کمی و کاستی اجرا شود.
5 | Replacements 5.1. The supplier must replace defective or non-compliant items at no additional cost immediately of notification.
تبدیلی 5.1. تهیه‌کننده باید اقلام معیوب یا غیرمطابق را فورآ پس از اطلاع رسانی، بدون هر گونه هزینه اضافی تعویض کند.
6 | Confidentiality and Compliance 6.1. All information shared in this RFQ process must be treated as confidential and must not be disclosed to third parties. 6.2. The supplier must comply with all applicable laws and regulations related to the supply of above mentioned items.
محرمانگی و تطابق 6.1. تمام معلوماتی که در جریان این پروسه درخواست قیمت (RFQ) تبادله می‌شود، باید به‌عنوان محرمانه در نظر گرفته شده و به اشخاص ثالث افشا نگردد. 6.2. تهیه ‌کننده باید با تمامی قوانین و مقررات مربوط به تأمین مواد فوق الذکر را مراعات نمایند.
7 | Termination 7.1. The buyer reserves the right to cancel the order without liability in case of: Supplier’s failure to deliver on time, Non-compliance with specifications or quality standards, Any unethical business practices
فسخ قرارداد 7.1. خریدار حق دارد سفارش را بدون هیچ‌گونه مسئولیت لغو کند، در صورت که: تهیه‌کننده در تحویل به موقع اجناس فوق الذکر ناکام بماند. مواد های تهیه شده با مشخصات یا معیارهای کیفیت مطابقت نداشته باشند و یا هرگونه فعالیت تجاری غیر اخلاقی مشاهده شود.
8 | Validity of quotation must be 30 Calendar Days.
مدت اعتبار آفر باید 30 روز تقویمی باشد.
9 | The Supplier shall acknowledge, accept, and fully comply with the AKHS,A Code of Conduct throughout the duration of the Contract.
تهیه‌کننده مکلف است در تمام مدت قرارداد، رهنمود اخلاقی (Code of Conduct) مؤسسه AKHS,A را پذیرفته و به‌ طور کامل از آن پیروی و رعایت نماید.
10 | We accept that we will automatically be suspended from being eligible for bidding in any contract with the AKHS-A for the period of [One Year effective from the date of our withdrawal], if we are in breach of our obligation(s) under the bid/quotation conditions
ما می‌پذیریم که در صورت نقض تعهدات خود تحت شرایط داوطلبی/نرخ‌گیری، به طور خودکار از واجد شرایط بودن برای داوطلبی در هر قراردادی با AKHS-A برای مدت [یک سال، از تاریخ انصراف ما] محروم و یا Black list خواهیم شد.
Regards,
Procurement Bamiyan PHT
Email Address: Niyazali.panahzada@akd.org
AKHS-A address: Bamiyan